Объявление о проведении закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений.

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Сарыагашская центральная районная больница»УОЗ ТО,

Адрес: Сарыагашский район,г. Сарыагаш, ул. С.Исмаилова, 115А. Объявляет о проведении закупа способом  «Запроса ценовых предложений»  следующих товаров:

| № лот | Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав) | Техническая характеристика изделия медицинского назначения | Ед. изм. | По плану |  | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Цена за единицу |  |
| 1 | Лизирующий реагент | Лизирующий реагент для гематологичекого анализатора BF-6800, применяется для растворения красных кровяных клеток (эритроцитов), окрашивания клеток, обнаружения содержания лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и нейтрофилов. Состав: положительные ионные поверхностно-активные вещества и неионногенные поверхностно-активные вещества. Объем: 500 мл. Срок годности 12 месяцев при температуре от 2 до 30°С. Стабильность вскрытого реагента 60 дней при температуре от 2 до 30°С. | набор | 4 | 23 205,00 | 92 820,00 |
| 2 | Лизирующий реагент | Лизирующий реагент для гематологичекого анализатора BF-6800, применяется для растворения красных кровяных клеток (эритроцитов), окрашивания клеток, обнаружения содержания лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и нейтрофилов. Состав: неионногенные поверхностно-активные вещества. Объем: 5 л. Срок годности 12 месяцев при температуре от 2 до 30°С. Стабильность вскрытого реагента 60 дней при температуре от 2 до 30°С. Фасовка 5 л | набор | 4 | 163 800,00 | 655 200,00 |
| 3 | Дилюент | Дилюент для гематологичекого анализатора BF-6800, применяется для разбавления образцов. Принцип метода: При наличии соответствующих осмотического давления и проводимости, сохраняется целостность первоначального объема клеток крови в определенный период времени, чтобы гарантировать доступ к величине пульса, соответствующего объему клетки. Состав: содиум сульфат, калия хлорид, натрия дигидрофосфат, калия дигидроортофосфат. Объем: 20 л. Срок годности 12 месяцев при температуре от 2 до 30°С. Стабильность вскрытого реагента 60 дней при температуре от 2 до 30°С. | набор | 20 | 19 100,00 | 382 000,00 |
| 4 | Детергент | Детергент для гематологичекого анализатора BF-6800, применяется для очистки анализатора, предотвращает накопление белка. Принцип метода: удаляет лизис, клетки и остатки белков в анализаторе. Состав: натрия гипохлорит. Объем: 500 мл. Срок годности 12 месяцев при температуре от 2 до 30°С. Стабильность вскрытого реагента 30 дней при температуре от 2 до 30°С | набор | 4 | 27 300,00 | 109 200,00 |
| 5 | Лизирующий реагент | Лизирующий реагент для гематологичекого анализатора BF-6800, применяется для растворения красных кровяных клеток (эритроцитов), обнаружения содержания белых кровяных клеток (лейкоцитов), базофилов и гемаглобина. Состав: катионные поверхностно-активные вещества. Объем: 500 мл. Срок годности в течение 12 месяцев, при температуре от 2 до 30°С. Стабильность вскрытого реагента 14 дней при температуре от 2 до 8°С | набор | 8 | 29 900,00 | 239 200,00 |
| 6 | Контроль автоматического анализа гематологии уровень | Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе BF-6800 по 5 популяциям. Состав: RBCs,WBCs,PLTs экстракт животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°С. Стабильность вскрытого флакона 7 дней при температуре от 2 до 8°С Уровень 1 - 2,5 мл | набор | 2 | 27 300,00 | 54 600,00 |
| 7 | Контроль автоматического анализа гематологии уровень | Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе BF-6800 по 5 популяциям Состав: RBCs,WBCs,PLTs экстракт животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°С. Стабильность вскрытого флакона 7 дней при температуре от 2 до 8°С Уровень 2 - 2,5 мл | набор | 2 | 27 300,00 | 54 600,00 |
| 8 | Контроль автоматического анализа гематологии уровень3 | Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе BF-6800 по 5 популяциям. Состав: RBCs,WBCs,PLTs экстракт животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°С. Стабильность вскрытого флакона 7 дней при температуре от 2 до 8°С Уровень 3 - 2,5 мл | набор | 2 | 27 300,00 | 54 600,00 |
| 9 | Панели брейкпойнт комбинированные для идентификации и определения чувствительности к антибиотикам грамположительных микроорганизмов | Панели брейкпойнт комбинированные для идентификации и определения чувствительности к антибиотикам грамотрицательных микроорганизмов, тип 42 на автоматических и полуавтоматических микробиологических анализаторах серии MicroScan, 20 плашек в упаковке | набор | 4 | 75 500,00 | 302 000,00 |
| 10 | Панели брейкпойнт комбинированные для идентификации и определения чувствительности к антибиотикам грамотрицательных микроорганизмов, тип 42 (NEG BP Combo 42) | Панели для быстрой идентификации грибов на микробиологических автоматических и полуавтоматических анализаторах серии MicroScan, 20 плашек в упаковке | набор | 2 | 75 600 ,00 | 151 200,00 |
| 11 | Насадки для переноса суспензии для обычных панелей (Inoculator-D Set), 240 шт/уп | Насадки для переноса суспензии для обычных панелей (Inoculator-D Set), 240 шт/уп | набор | 2 | 204 750,00 | 409 500,00 |
| 12 | Крышки для лотков | Крышки для лотков (TrayLids), 240 шт/уп | набор | 2 | 75 600,00 | 151 200,00 |
| 13 | Система для инокуляции PROMPT (Prompt™** InoculationSystem), 60 шт/уп | Система для инокуляции PROMPT (Prompt™** InoculationSystem), 60 шт/уп | набор | 5 | 137 000,00 | 685 000,00 |
| 14 | Пептидаза, 30 мл (Peptidase, 30 mL), около 60 опр. (для грамположительных микроорганизмов) | Пептидаза, 30 мл (Peptidase, 30 mL), около 60 опр. (для грамположительных микроорганизмов) | набор | 7 | 17 250,00 | 120 750,00 |
| 15 | Хлорид железа 10% | Реагент Хлорид железа 10% для панелей микробиологических анализаторов серии серииMicroScan, 30 мл | набор | 9 | 34 600,00 | 311 400,00 |
| 16 | Реагент Ковача | Реагент Ковача 10% для панелей микробиологических анализаторов серии MicroScan, 30 мл | набор | 1 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 17 | Диметил-Альфанафтиламин | Реагент Диметил-Альфанафтиламин 0.5 % для панелей микробиологических анализаторов серии MicroScan, 30 мл | набор | 1 | 77 400,00 | 77 400,00 |
| 18 | Гидроксид Калия | Реагент Гидроксид Калия 40% для панелей микробиологических анализаторов серии MicroScan, 30 мл | набор | 1 | 50 400,00 | 50 400,00 |
| 19 | Гидроксид натрия | Реагент Гидроксид натрия для панелей микробиологических анализаторов серии MicroScan, 30 мл | набор | 1 | 58 400,00 | 58 400,00 |
| 20 | Сульфаниловая кислота | Реагент Сульфаниловая кислота для панелей микробиологических анализаторов серии MicroScan, 30 мл | набор | 1 | 47 200,00 | 47 200,00 |
| 21 | Минеральное масло | Минеральное масло для панелей микробиологических анализаторов серии MicroScan, 60 мл | набор | 1 | 39 300,00 | 39 300,00 |
|  |  |  |  |  |  | 4 103 970,00 |

Товар должен быть поставлен до склада заказчика по адресу ТО, Сарыагашский район, г.Сарыагаш ул. Исмаилова №115А в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 в течение 10 календарных дней после получения заявки от заказчика, но не позднее 31 декабря 2019 года.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представленияценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанномвиде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающееправа физического или юридического лица на осуществление деятельности илидействий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредствомлицензирования илиразрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчикомили организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствиепредлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, атакже описание и объем фармацевтических услуг.

Конверты будут принимать по адресу: ТО, Сарыагашский район, г.Сарыагаш ул. Исмаилова №115А

Вскрытие конвертов с заявками состоится по адресу: ТО, Сарыагашский район, г.Сарыагаш ул. Исмаилова №115А

В случае признания победителем, потенциальный поставщик должен будет предоставить в течение десяти календарных дней со дня признания его победителем документы в соответствии с пунктом 113 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг.